ООО «Завод полимер - композитных конструкций СМАРТ»

Хабаровский край, Хабаровский район, 
   с. Тополево, ул. Центральная д. 2, 
  тел: (4212) 45-99-73, 47-92-36

polimer-smart.ru

polimer-smart@yandex.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ

Если у вас возникли вопросы по заполнению опросного листа, пожалуйста, обратитесь к нашим специалистам.

| Организация |  |
| --- | --- |
| Контактное лицо |  |
| Телефон, факс, e-mail |  |
| Объект |  |

| Параметр | Значение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальный расход, м3/час |  |  |  |  |  |
| Общий (полный) напор, м |  |  |  |  |  |
| Подводящий трубопровод: Кол-во ¦ Ø d1, мм ¦ глубина заложения H1, м (ось) |  |  |  |  |  |
| Тип соединения подводящего трубопровода: фланец / раструб / свободный конец |  |  |  |  |  |
| Напорный трубопровод: Кол-во ¦ Ø d2, мм ¦ глубина заложения H2, м (ось) |  |  |  |  |  |
| Тип стоков: хозбыт. / ливн. / пром. / пром-ливн. |  |  |  |  |  |
| Материал ёмкости: сталь / нержавеющая сталь / стеклопластик |  |  |  |  |  |
| Требуемое количество насосов, шт.: Рабочих ¦ резервных ¦ на складе |  |  |  |  |  |
| Марка насосов |  |  |  |  |  |
| Разность геодезических высот начала и конца напорного трубопровода, м |  |  |  |  |  |
| Длина (м) и материал напорного трубопровода |  |  |  |  |  |
| Ориентация подводящих трубопроводов, «часов» |  |  |  |  |  |
| Ориентация напорных трубопроводов, «часов» |  |  |  |  |  |
| Предполагаемый Ø КНС D, м: 1 / 1,5 / 1,9 / 2,4 / 3 м |  |  |  |  |  |
| Предполагаемая глубина КНС L, м: до 12 |  |  |  |  |  |

| Дополнительные требования к КНС: □ Наземный утепленный павильон □ Теплоизоляция КНС □ Расходомер внутри КНС □ Манометр внутри КНС или ○ Приемная корзина для мусора ○ Насос с режущим механизмом ○ Измельчитель на подводящей трубе □ Взрывозащищенное исполнение насоса | Дополнительные требования к ШУ: □ Двойной ввод питания с АВР или ○ Наружное исполнение ○ Размещение внутри здания или ○ Дистанционный мониторинг ○ Дистанционное управление □ Газоанализатор □ Взрывозащищенное исполнение ШУ |
| --- | --- |
| Специальные требования: |  |

Дата заполнения: «____» ___________ 201__ г.